| УТВЕРЖДЁН ##### Приказом Министерства энергетики Российской Федерации | ЗАРЕГИСТРИРОВАН ##### Министерством юстиции Российской Федерации |
| --- | --- |
| от 16 декабря 2002 г. № 448 | 4 февраля 2003 г. № 4181 |

### Требования

к составлению методик проведения пусконаладочных и режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании

Настоящие Требования разработаны в соответствии с пунктом 38 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 года № 317.

1. Методики проведения пусконаладочных и режимно-наладочных работ на газо-использующем оборудовании (в дальнейшем наладочных работ) должны разрабатываться организациями, имеющими право на этот вид деятельности, согласовываться с органами государственного надзора и утверждаться руководством организаций.

2. Методики проведения наладочных работ должны разрабатываться на основе технических паспортов, инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации оборудования, нормативных документов Госстроя Российской Федерации, Государственных и отраслевых стандартов, руководящих документов (РД, РТМ), информационных писем организаций-разработчиков оборудования, нормативных технических документов, регулирующих вопросы рационального и эффективного использования газа, и включать следующие разделы:

2.1. Проверка готовности оборудования к проведению наладочных работ;

2.2. Пуск вновь вводимого в эксплуатацию оборудования;

2.3. Комплексное опробование оборудования;

2.4. Технология, объёмы и последовательность проведения режимно-наладочных испытаний газоиспользующего оборудования;

2.5. Основные измерения при проведении испытаний, методы и техническое обеспечение;

2.6. Технология проведения балансовых испытаний;

2.7. Обработка и анализ материалов балансовых испытаний;

2.8. Расчёт прямого и обратного теплового балансов оборудования и отдельных их статей.

2.9. Определение удельных расходов топлива на единицу годной готовой продукции, в том числе для котельных и ТЭЦ (ТЭС) на единицу отпущенной тепловой и электрической энергии.

2.10. Наладка систем автоматического регулирования работы газоиспользующего оборудования, в том числе:

2.10.1. Проверка работоспособности приборов,

2.10.2. Технология наладки различных систем автоматического регулирования;

2.10.3. Стендовая проверка элементов систем и их настройка.

2.11. Наладка водно-химического режима котлов и оборудования химводоподготовки.

2.12. Технология наладки различных видов теплоутилизирующего оборудования

2.13. Учёт расхода энергоресурсов, в том числе:

2.13.1. Порядок проверки правильности монтажа, средств измерения расхода энергоресурсов;

2.13.2. Методики обработки показаний измерительных комплексов.

2.14. Форма и порядок составления технического отчёта.

2.15. Расчёт экономической эффективности проведённых наладочных работ (для действующего оборудования).

2.16. Инструкции для обслуживающего персонала по эксплуатации налаживаемого оборудования.

3. В каждой методике должен быть приведён перечень нормативных документов, исполь-зованных при её разработке.

4. В действующие методики могут вноситься изменения и дополнения по согласованию с органами государственного надзора, а при необходимости с разработчиками и заводами-изготовителями оборудования, исходя из опыта его наладки и эксплуатации.